







Łubnice, dn. 31 stycznia 2014 r.

Zamawiający:

Centrum Kultury w Łubnicach

Łubnice 74

28-232 Łubnice

ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu.


Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje,  że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy:  

Zmiana w SIWZ 

– Rozdział II pt. „Opis przedmiotu zamówienia” - otrzymuje następujące brzmienie:

Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) –  45 00 00 00-7, 39121200-8, 39112000-0


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 737/2, obręb geodezyjny nr 14, oraz jej wyposażenie.

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1.1.   wymianę ścian wewnętrznych działowych wykonanych z płyt gipsowo-

kartonowych na murowane o gr. 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie 

cementowo-wapiennej,

1.2. 
wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych terakotowych                                    

w pomieszczeniach łazienki, kuchni oraz korytarza,

1.3.     wymianę 6 szt. okien drewnianych na PVC,

1.4.     wymianę drzwi zewnętrznych,

1.5.  
malowanie pokrycia dachowego /blachy ocynkowanej/ farbą olejną 


wraz z malowaniem rynien,

1.6.     wymianę rur spustowych ocynkowanych na rury spustowe z PVC

1.7.     remont schodów zewnętrznych,

1.8.   wykonanie ocieplenia budynku styropianem gr. 10 cm wraz z tynkiem 

mineralnym cienkowarstwowym,

1.9.     wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

1.10.  wykonanie utwardzenia działki budowlanej kostką brukową o gr. 8 cm 

na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem piaskiem.


zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót w Starostwie Powiatowym w 
Staszowie, z dnia 11 
kwietnia 2013 r., przedmiarem robót, oraz Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej 
specyfikacji,

2.   Wyposażenie świetlicy z dostawą i montażem:

2.1. zestawu kuchennego posiadającego zestaw szafek dolnych i górnych, w 
kolorze 
calvados, o szerokości: 260 cm, góra 40/80/60/80, dół 
40/80/60/80, materiał: płyta laminowana,

2.2. regałów składającego się z części dwudrzwiowej dolnej oraz dwóch 
półek, o 
wysokości 183 cm, szerokości 80 cm, głębokości 36 cm, w 
kolorze calvados, materiał: płyta laminowana – w ilości 3 sztuk

2.3. stołów konferencyjnych ze składanymi metalowymi nogami, blat z 
płyty laminowanej o grubości 18 mm, o wymiarach 150x70 cm – w 
ilości 10 sztuk,

2.4. krzeseł składanych wykonanych z czarnej stali, szerokość 44 cm, 
głębokość 46 cm, wysokość 79 cm – w ilości 60 sztuk

3.  
wykonanie wszelkich innych robót dodatkowych związanych z realizowaną  

inwestycji, w tym między innymi:


a) tymczasowych zabezpieczeń istniejących ciągów komunikacyjnych celem 
zapewnienia ciągłości dostępu do budynków (dotyczy chodników, wejść itp.),


b) tymczasowych wygrodzeń i zabezpieczeń placu budowy,


c) regularne sprzątanie terenu przyległego do budynków celem zapewnienia 
możliwości 
jego użytkowania i czystości sąsiadujących nawierzchni 
drogowych, 


d) wykonanie osłon oraz innych robót towarzyszących celem zabezpieczenia 
zamontowanych urządzeń (na dachach i ścianach budynku),


e) demontaż, montaż oraz roboty zabezpieczające istniejących zewnętrznych 
instalacji elektrycznych, wodociągowych itd.,   

4. 
Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywać porządek i czystość w rejonie 
prowadzonych prac.

5. 
Odpady pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i zostaną 
przez niego zagospodarowanie stosownie do właściwych przepisów. 

6. 
Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z 
dostarczoną dokumentacją techniczną, materiałami przetargowymi, zasadami 
wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz obowiązującymi aktami 
prawnymi, oraz zapewnić kompetentne kierownictwo na budowie, siłę 
roboczą, materiały i sprzęt;

7. 
Wszystkie materiały podstawowe stosowane podczas realizacji robót winny 
posiadać aktualne: certyfikaty na znak jakości CE, B, alternatywnie deklaracje 
zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, 

8. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, które powstałyby 
podczas prowadzenia robót.

9. 
Zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, 
zasilanie w energię elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym 
zakresie. 

10. 
Wykonawca ma obowiązek posiadania, przez cały okres realizacji 
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł. 

Rozdział VII – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA otrzymuje następujące brzmienie:

Do dnia 10 maja 2014 r.

Rozdział XV – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować na adres Zamawiającego z napisem: „Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24 LUTEGO 2014 r.  godz. 10.00

Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby   zamawiający mógł je odesłać w przypadku, gdy zostanie złożona po upływie terminu składania ofert.

Rozdział XVI - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Centrum Kultury w Łubnicach do dnia 24 lutego 2014 roku do godz. 10.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lutego 2014 r. o godz. 10.10.  w siedzibie Zamawiającego.

Załącznik nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY:

§ 1 – Cel i przedmiot umowy – otrzymuje następujące brzmienie:

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ….........................

2. Celem umowy jest wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu oraz jej wyposażenie.

3. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac i robót wraz z dostarczeniem i montażem wszystkich materiałów i urządzeń, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia celu umowy. 

4.  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

4.1.   wymianę ścian wewnętrznych działowych wykonanych z płyt gipsowo-

kartonowych na murowane o gr. 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie 

cementowo-wapiennej,

4.2. 
wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych terakotowych                                    

w pomieszczeniach łazienki, kuchni oraz korytarza,

4.3.     wymianę 6 szt. okien drewnianych na PVC,

4.4.     wymianę drzwi zewnętrznych,

4.5.  
malowanie pokrycia dachowego /blachy ocynkowanej/ farbą olejną 


wraz z malowaniem rynien,

4.6.     wymianę rur spustowych ocynkowanych na rury spustowe z PVC

4.7.     remont schodów zewnętrznych,

4.8.   wykonanie ocieplenia budynku styropianem gr. 10 cm wraz z tynkiem 

mineralnym cienkowarstwowym,

4.9.     wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

4.10.  wykonanie utwardzenia działki budowlanej kostką brukową o gr. 8 cm 

na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem piaskiem.

zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Staszowie, z dnia 11 kwietnia 2013 r., przedmiarem robót, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załącznik do SIWZ

5. Wyposażenie świetlicy z dostawą i montażem:

1. zestawu kuchennego posiadającego zestaw szafek dolnych i górnych, w kolorze calvados, o szerokości: 260 cm, góra 40/80/60/80, dół 40/80/60/80, materiał: płyta laminowana,

2. regałów składającego się z części dwudrzwiowej dolnej oraz dwóch półek, o wysokości 183 cm, szerokości 80 cm, głębokości 36 cm, w kolorze calvados, materiał: płyta laminowana – w ilości 3 sztuk

3. stołów konferencyjnych ze składanymi metalowymi nogami, blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm, o wymiarach 150x70 cm – w 
ilości 10 sztuk,

4. krzeseł składanych wykonanych z czarnej stali, szerokość 44 cm, głębokość 46 cm, wysokość 79 cm – w ilości 60 sztuk. 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w dniu …………………. roku (która stanowi integralną część niniejszej umowy). Oferta została sporządzona na podstawie dostarczonej oferentowi dokumentacji przetargowej.

§ 3.  OŚWIADCZENIA WYKONAWCY – ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Wykonawca oświadcza, iż spośród robót objętych umową niżej wymienione roboty budowlane lub dostawy zostaną: 


1) wykonane przez niego samodzielnie: 


...................................................


...................................................


.................................................., 


2) wykonane za pomocą podwykonawców, 


…...........................................................


…..........................................................

§ 17. pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 20 stycznia 2014 r. wraz ze zmianami, oraz materiałami przetargowymi;

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.









Dyrektor Centrum Kultury









 mgr Aleksandra Stachniak

